HASZNÁLATI UTASÍTÁS
PS3004 Laica “Baby Line” digitalis bébi mérleg.
Forgalmazó: Silko&Co Kft  www.laica.hu

Köszönjük, hogy ezt a LAICA készüléket választotta! Az alábbiakban leírtak betartása a feltétele annak, hogy a készülék hosszú távon is problémamentesen működjön, ezért:

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és tartsa be azokat. Ez a használati utasítás a termék egy tartozéka ezért őrizze meg és tárolja bármikor elérhető helyen.

A  Laica “Baby Line” - PS3004 baba mérleget úgy tervezték, hogy segítsen nyomonkövetni a baba növekedését napról-napra. Pontosan és megbízhatóan mutatja, hogy minden étkezés után mennyivel nőtt a baba súlya.  
A tára funkció lehetővé teszi, hogy a babát egy puha anyagon vagy törülközőn mérjük le.

A  “ súly blokkoló” funkció, amely lehetővé teszi az tényleges tömeg jelenjen meg annak ellenére, hogy a gyermek izeg-mozog. A méréseket 20 kg  alatt  és 10 g os  osztottsággal lehet használni. A mérleg segít figyelemmel kísérni a gyermek fejlődését, súlygyarapodást a növekedés minden szakaszában.

Amint a kisgyerek feláll - köszönhetően a mérleg kettős funkciójának -  tálca nélkül -  álló mérlegként  is funkcionál. Ennek köszönhetően a csecsemő  kort követően is nyomon követhető a kisgyermek testsúly változása precízen amit jellemzőn ilyen kis testsúly esetén is  1kg-20kg között. Ebben a tetsúly  tartományban a “  hagyományos személy mérelgek” jellemzeőn nem elég pontosak csak  1 kg-os lépésenként mérnek.  
Használati tanács: 
Helyezze a mérleget egyenes és kemény felületre. A puha és egyenetlen padló (pl. szőnyeg, linóleum) okozhat problémát,  és helytelen  adatokat a mérés közben.

Az elemek behelyezése: Használjon 1db  9V 6LR61 alkáli elemet a működtetéséhez (nem tartozék). Kizárólag alkáli elemet használjon! (ne használjon tölthető vagy más típusú elemet, mert a készülék elektronikája tönkre mehet, ezáltal elveszti a jótállását.) Távolítsa el a mérleg alján található elemtartó fedelét, helyezze be az elemet  és tegye vissza a fedelet.
Amennyiben az elemet cserélni kell  az eljárás ugyanez, távolítsa el az elmetartó fedelét és vegye ki a használt elemet, később pedig dobja őket a speciális hulladékgyűjtőhelyeken megjelölt gyűjtőbe.

Figyelem: A nagyobb biztonság érdekében,  12 éves kor alatt ne engedjék, hogy a gyermek egyedül távolítsa el  az elemeket.

Kezelő gombok és funkcióik:

ON / OFF 
Az ON / OFF gombal tudja be- és  kikapcsolni a mérleget.

UNIT SEL  (mértékegység választó)
Nyomja meg ezt a gombot és válasszaki azt a  mértékegységet amit használni szeretne: kg, lb vagy oz. Enek a mérlegnek a kapacitása:  20 kg / £ 44,09 / 705,4 oz, osztás 5 g / 0,01 £ / 0,1 oz.
A mérleg bekapcsolás után a kijelzőn megjelenik  0.000 kg / 0,00 £ / 0.0 oz.

HOLD  (gomb)  (Súly blokkoló funkció )

A baba mozgása miatt mérés közben a súly adat  változhat a kijelzőn .  Amíg a baba a tálcán fekszik, nyomja meg a "HOLD" gombot.
A fekete “hold” felirat  villog a kijelzőn  a bal oldalon 3 másodpercig. Ez  jelzi, hogy a mérleg  automatikusan kiszámítája az érzékelt súly átlagát.
Amikor a “hold” felirat  már nem villog, a kijelzőn megjelenik baba pontos átlag súlya.

TARE ( több mérhető összetevő funkció gomb)

Ha a baba mérése közben  törülközőt vagy más anyagot terít a baba alá, akkor használja a TARA funkció.
Kapcsolja be a mérlegen az ON / OFF  gombal. A kijelző a "8888." fogja mutatni. Várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg a bal oldalon alul, majd helyezze a törülközőt a tálcára (ekkor a törölköző súlyát mutatja a mérleg kijelzője ) . Nyomja meg  TARE gombot  és várja meg, amíg a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg. Ekkor a mérleg kész a baba mérésére (  az alá helyezett törülköző súlyát nem mutatja a kijelző).

Mérleg használata mérő tálcával:

Távolítsa el a mérleg felületén található 4db sárgás zöld gumi kört. majd fixálja  a tál 4 lábát a körökbe.

Nyomja meg az ON / OFF  gombot.
A kijelzőn megjelenik "8888." Várjon, amíg a kijelzőn átvált a "0.000 kg ami azt jelenti a mérleg készen áll a használatra.
Fektesse a babát a tálcára, és várjon, amíg a kijelzőn megjelenik a súlya. Ha szükséges használja  a fent leírt funkció gombokat .TARA vagy HOLD.

Nyomja meg az ON / OFF gombot, hogy a mérleg kikapcsolódjon. Használat után a mérleg automatikusan kikapcsol 2 perc múlva.

Mérleg használata mérő tálca nélkül :

Távolítsa el a mérő tálcát. Helyezze vissza a 4 gumi takarót  (ha előzetesen már használta ).

Nyomja meg az ON / OFF  gombot. A kijelzőn megjelenik "8888." Várjon, amíg a kijelzőn átvált a "0.000 kg ami azt jelenti a mérleg készen áll a használatra. Lépjen fel a jelzett helyre két lábbal kisgyerek.

Nyomja meg az ON / OFF gombot, hogy a mérleg kikapcsolódjon. Használat után a mérleg automatikusan kikapcsol 2 perc múlva.

KARBANTARTÁS
• Vigyázzon a mérlegre, mivel ez egy precíziós műszer.
 Ezért ne tegye ki szélsőséges hőmérsékletnek, nedves, ütés, por és közvetlen napfény.
 Vigyázzon, hogy ne  ejtse le vagy üsse meg a mérleget.
• Tartsa távol a mérleget távol az extrém hőforrástól.
• Ne ugráljon a mérlegen 
• Tisztítsa meg a tálcát egy nedves ruhával
• Tisztítsa meg  a mérleg alját egy puha, száraz ruhával.
• Soha ne használjon vegyianyagot vagy súrolószert.
• Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a mérlegre, mivel a termék  nem vízálló.
Ne hagyja és ne  használja a mérleget nedves környezetben, páratartalom 85% felett van. Illetve kerülje a vízzel  és más folyadékkal való érintkezést, mert ezek korróziót okozhatnak, ami befolyásolja a mérleg pontosságát.

Jelzések 
• "LO" azt jelzi, hogy az elemek lemerültek. Cserélje ki őket.
• "ERR" azt mutatja, hogy nagyobb a mérendő súly mint  20kg
• A mérleg készen áll a használatra, ha a kijelzőn megjelenik a "0.000 kg ,  ha nem az  utasításoknak megfelelően használják a mérleget a  kijelzőn "ERR" vagy a "-----" jelenik meg.

MŰSZAKI ADATOK

Mérési tartomány: 1kg- 20 kg  között
Osztás: 10 g
Elem igény: 1db  9V 6LR61 alkáli (nem tartozék)  (kizárólag alkáli elemet használjon  tölthető elemet ne használjon )

Pontosság belül: + /- 1%   + 1 osztása az alkalmazott súly
Munkakörülmények: +10 ° C +40 ° C, relatív páratartalom 85%
Tárolási feltételek: +10 ° C +50 ° C, relatív páratartalom 85%
Méret: 52x32x5.6 cm
Figyelem! Figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készülék vagy egyes részeit helytelenül használják. 
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.

MEGJEGYZÉSEK
(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.

Forgalmazó posta címe: Silko&Co Kft   1631    Pf:3

Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu

Termék megnevezése: LAICA Baby line digitális bébi mérleg

Termék típusa: PS3004

Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország

A termék magyarországi elsődleges forgalmazójaként biztosított jótállási feltételek:

A jótállási kötelezettség kiterjed a tervezési, gyártási és anyaghibákra. KIVÉTELT KÉPEZNEK a kopó alkatrészek, illetve a nem szakszerű használatából (**), vagy tisztításból eredő károsodások.

A LAICA termékekre jogos igény esetén javítást, alkatrész cserét, vagy teljes készülék cserét biztosítunk.

- A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 1 év.

- A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).

- Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerviz.

- ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.

- **Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

a.) szakszerűtlen üzembe helyezés, vagy rendeltetésellenes használat

b.) használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása

c.) helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás.

d.) elemi kár, természeti csapás okozta

e.)  készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás, hibás elem vagy akkumulátor használata) következménye.

(kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, ill. ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató      hibájára vezethető vissza).

FONTOS TUDNIVALÓK:

A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetés szerű használatot akadályozza.

Amennyiben a csereigény érvényesítését követően utólag kiderül, hogy az eredeti termék esetében nem rendeltetésszerű használat esete állt fenn, akkor fenntartjuk a jogot, hogy polgári peres eljárás keretében érvényesítjük a kártérítési igényünket a  fogyasztóval szemben.

A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy  a forgalmazóhoz aki LAICA termékekre szerviz szolgálatot is ellát , a termék ill. panasz bejelentésekor  jegyzőkönyvet kell felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.

Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét ,ill. keletkezésének az okát.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁSI JEGY

FONTOS! A készülék visszaküldése esetén kérjük az alábbiak betartást:

Az alapvető higiéniás elvárások betartására hívja fel a forgalmazó a fogyasztót.

A használt készülék visszaküldése előtt a karbantartás részben leírtak szerint végezze el a tisztítás.

Köszönjük együttműködését!

Amennyiben koszos készüléket küldenek vissza, akkor nem várható el , hogy bárki az üzletben vagy a szervizben átvegye a készüléket bevizsgálásra vagy megkezdje annak javítását. A csomag kibontást követően a szerviz azt  minden előzetes értesítés nélkül lezárja  és annak fogyasztó által kereséséig -max. 30 nap – letárolja!

Amennyiben 30 napon belül nem keresi a készüléket a feladó, az megsemmisítésre kerül. Ezzel kapcsolatosan felmerülő bármilyen anyagi felelősséget, esetleges kártérítési igénytől mind a forgalmazó, mind az érintett üzlet/szerviz elutasít.

A KÉSZÜLÉK KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDİ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .............................................................................

Kijavításra átvétel időpontja:.....................................................................................................

Hiba oka:...................................................................................................................................

Kijavítás módja/ kicserél alkatrész megnevezése :…………………………………………………………….....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.....................................................

A KÉSZÜLÉK KICSERÉLÉS TÖRTÉNT:

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................

# Footnotes

A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez.

# Text boxes

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt megvásárlásától számított 1 évre jótállást vállal.

Vásárlás dátuma:……………………………………………

Üzleti eladóhelyi pecsét:……………………………………..

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide:

LAICA szerviz átvételi pont.

Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben a gyorsabb ügyintézés érdekében .  e-mail cím: szerviz@silko.hu

Silko&Co.Kft 
1165 Budapest, Margit utca 114

IKARUSZ IPARI PARK

29. iroda épület 1 em / 1. iroda

Készülék átvétel személyesen: minden héten kizárólag szerda 9-16 között.

Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.